## Slide 1: Veřejné zakázky – zadávání a kontrola
Liberec, 6. 12. 2021

## Slide 2
zadávání veřejných zakázek - předpisy
  Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)
Právní předpisy upravující zadávání VZ
  Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020 (dále jen „MPZ“), aktuální vydání 1.14, platnost od 1. 3. 2021
Metodické předpisy REACT upravující zadávání VZ
  Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (OPŽP) – kap. 5 Investiční plánování a zadávání zakázek (obsahuje zejména pravidla pro překládání dokumentace ke kontrole)
  Příloha č. 5 OPŽP – Finanční opravy za nedodržení postupu stanoveného v ZVZ a v MPZ
  Příloha č. 3 OPŽP – výše uvedený MPZ
Pravidla REACT pro žadatele a příjemce

## Slide 3
Základní informace k „MPZ“
  Příjemci postupují v souladu s MPZ pokud nepostupují dle ZZVZ (dopadá zejména na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu /VZMR/ ve smyslu § 27 ZZVZ)
  MPZ umožňuje využít některých výjimek ZZVZ – čl. 5.2 MPZ
  Výjimky z povinnosti postupovat dle MPZ (čl. 5.3):
    - PH VZ je nižší než 500 tis. Kč bez DPH
      - příjemce, který není zadavatelem podle § 4 odst. 1 až 3 ZZVZ, dotace na zakázku není vyšší než 50 %, PH je v limitu pro VZMR dle § 27 ZZVZ
Působnost MPZ (čl. 5 MPZ)
  MPZ stanovuje minimální podmínky, jejichž dodržení je nezbytné pro zdárné získání dotace v plné výši, MPZ je z pohledu poskytovatele dotace nadřazeno interním směrnicím/pokynům zadavatelů
  Kde MPZ kopíruje ZZVZ je i výklad obdobný jako v případě ZZVZ – např. základní zásady, stanovení PH, změny závazku ze smlouvy
  MPZ výslovně neukotvuje zásady odpovědného zadávání ve smyslu § 6 odst. 4 ZVZZ. Na zadavatele podle § 4 ZZVZ však zásady § 6 ZZVZ dopadají ze zákona i v případě zadávání VZMR – viz § 31 ZZVZ (= povinnost je aplikovat).
  Instituty výslovně neupravené v MPZ lze modifikovat – vždy ale nutné dodržet základní zásady zakotvené v čl. 6.1 MPZ
  Přílohy MPZ mají pouze doporučující charakter
Systematika MPZ – vybrané aspekty

## Slide 4
Základní informace k „MPZ“
  MPZ rozlišuje dle výše předpokládané hodnoty
    a) zakázky malého rozsahu
      b) zakázky vyšší hodnoty
  Limity zakázek malého rozsahu totožné s limity dle § 27 ZZVZ (tedy 2 mil. Kč bez DPH pro dodávky a služby a 6 mil. Kč bez DPH pro stavební práce)
  PH zakázky vyšší hodnoty přesahuje limity stanovené pro zakázku malého rozsahu (principiálně určeno pro zadavatele, kteří nemají v těchto případech povinnost zadávat dle ZZVZ – např. při zadání sektorové veřejné zakázky)
Režim zakázky dle předpokládané hodnoty (čl. 6.3 MPZ)
  Zadavatel může zadat zakázku
    a) v otevřené výzvě (oslovení neomezeného počtu dodavatelů prostřednictvím profilu zadavatele), nebo
      b) v uzavřené výzvě (oslovení omezeného počtu dodavatelů)
  Uzavřenou výzvu lze využít pouze v případě zakázek malého rozsahu
  Výjimka pro „nezadavatele“ (§ 4 odst. 1 až 3 ZZVZ) s dotací na zakázku nepřesahující 50 % - v těchto případech lze využít postup v uzavřené výzvě do PH 20 mil. Kč bez DPH
Druhy výběrového řízení (čl. 7.1 MPZ)

## Slide 5
MPZ upravuje dále zejména
Čl. 6.1 MPZ
Čl. 6.3 MPZ
Režim zakázky podle předpokládané hodnoty
Čl. 6.4 MPZ
Stanovení předpokládané hodnoty zakázky
Čl. 7.1 MPZ
Čl. 7.2 MPZ
Čl. 7.3 MPZ
Čl. 8 MPZ
Čl. 9 MPZ
Základní zásady postupu zadavatele (transparentnost, přiměřenost, rovné zacházení, zákaz diskriminace)
Druh výběrového řízení (postup v otevřené a uzavřené výzvě)
Zadávací podmínky (povinný obsah)
Otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
Uzavření smlouvy, změna smlouvy (změna závazku ze smlouvy analogicky k § 222 ZZVZ)
Lhůta pro podání nabídek

## Slide 6
Kontrola veřejných zakázek
  Povinnosti stanovují Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (zejm. kapitola 5 Investiční plánování a zadávání zakázek) + Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (lhůty, finanční opravy…)
  Kontrola VZ probíhá průběžně v 7. fázích (v ideálním případě)
  Relevantní dokumentaci o zakázce zadavatel předkládá prostřednictvím MS2014+
Obecný rámec

## Slide 7
Fáze Kontrol veřejných zakázek
  Kontrola zadávacích podmínek před zahájením ZŘ
2. fáze
  Kontrola průběhu ZŘ před podpisem smlouvy
3. fáze
  Kontrola dokončení VZ po podpisu smlouvy
4. fáze
  Kontrola dodatku ke smlouvě před jeho uzavřením
5. fáze
  Kontrola uzavřeného dodatku ke smlouvě
6. fáze
  Kontrola provedených změn smlouvy identifikovaných při ŽOP
1. fáze
  Kontrola zadávacích podmínek před zahájením ZŘ
2. fáze
  Kontrola průběhu ZŘ před podpisem smlouvy
3. fáze
  Kontrola dokončení VZ po podpisu smlouvy
4. fáze
  Kontrola dodatku ke smlouvě před jeho uzavřením
5. fáze
  Kontrola uzavřeného dodatku ke smlouvě
6. fáze
  Kontrola provedených změn smlouvy identifikovaných při ŽOP
7. fáze
  Kontrola provedených změn smlouvy v rámci udržitelnosti projektu

## Slide 8
Proces koNzultací/KontrolY veřejných zakázek
Před podáním projektové žádosti
Poskytovány odborné konzultace dílčích nejasností (pouze v případě disponibilních kapacit)
Dotazy jsou podávány prostřednictvím konzultačního servisu Centra - https://ks.crr.cz/
Po podání projektové žádosti – před vznikem povinnosti předkládat dokumentaci k VZ
Poskytovány odborné konzultace dílčích nejasností (pouze v případě disponibilních kapacit)
Žadatel se s dotazem obrací na svého manažera projektu prostřednictvím MS2014+
Po podání projektové žádosti – po vzniku povinnosti předkládat dokumentaci k VZ
Probíhá kontrola veřejné zakázky na základě dokumentace předložené žadatelem/příjemcem
Žadatel/příjemce předkládá dokumentaci ke kontrole prostřednictvím MS2014+

## Slide 9
Nejčastější pochybení při zadávání VZ v oblasti zdravotnictví
  Při vymezení předmětu veřejné zakázky může dojít k porušení § 18 ZZVZ a základních zásad dle § 6 ZZVZ zejména v případě:
    a) zadavatel rozdělí jednu VZ tak, že dojde ke snížení PH pod limity stanovené ZZVZ, možnost aplikace § 18 odst. 3 ZZVZ
      b) diskriminační sloučení předmětu VZ (např. sloučení přístrojů a vybavení pro rehabilitaci tak, že omezí okruh dodavatelů).
      Problematika pozáručního servisu – součástí ZP/PH, nebo mimo ZP pouze závazek k pozáručnímu servisu
Vymezení předmětu veřejné zakázky (funkčního celku)
  Porušení § 36 odst. 1 ZZVZ a zásady zákazu diskriminace příliš „úzkým“ vymezením technických podmínek (obvykle směřujícím k jednomu výrobku).
    - např. požadavek u nabíječky akumulátorů pro operační vrtačku na „jednoduché ovládání bez tlačítek, spínačů“ = takový požadavek na nabíječku bez tlačítek je však zcela neopodstatněný a z medicínského pohledu nedůležitý
Vymezení technických parametrů předmětu plnění

## Slide 10
Nejčastější pochybení při zadávání VZ v oblasti zdravotnictví
  Problematika dokladů k oprávnění podnikat ve smyslu zákona č. 268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (ZZP, který byl změněn zákonem č. 90/2021 Sb., plus zákon č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích) – registrace distributora x osoby provádějící servis x oprávnění k distribuci, povinnost registrace se nevztahuje na všechny zdravotnické prostředky (§ 26 odst. 3 a § 33 odst. 1 ZZP).
  Definovat požadavky na prokázání kvalifikace jednoznačně, aby byl postup zadavatele přezkoumatelný a bylo najisto postaveno, že byla požadovaná kvalifikace splněna.
  V nadlimitním režimu není zadavatel povinen požadovat jinou kvalifikaci, než základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ, a tudíž může doklady ke splnění povinností dle ZZP požadovat až jako součinnost před podpisem smlouvy, případně zavázat dodavatele ke splnění těchto povinností smluvně.
Požadavky na profesní způsobilost dle § 77 odst. 2 ZZVZ
  Požadavek na předložení referencí k dodávce identického plnění (přístroje), jakým je předmět VZ = jeví se diskriminačně, vhodné požadavek referenčních zakázek více rozvolnit – např. „dodávka diagnostických ultrazvukových přístrojů“.
  Zadavatel je povinen jednoznačně definovat obsah požadavků na předložení referenčních zakázek, aby bylo od počátku zřejmé, jakou konkrétní referencí (s jakým obsahem a hodnotou) má dodavatel disponovat, aby splnil podmínky účasti v ZŘ.
Požadavky na kvalifikaci – technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ

## Slide 11
Nejčastější pochybení při zadávání VZ v oblasti zdravotnictví
  Požadavek na doložení (k prokázání splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) nebo b) ZZVZ) referenční zakázky obdobného charakteru, jež byla realizována pro typově zcela totožný či blízký subjekt, jakým je zadavatel, ačkoliv takový požadavek není s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky důvodný.
  Typicky, nikoliv však výhradně, se jedná o zadavatele z oblasti školství či zdravotnictví, kteří požadují např. u veřejné zakázky na stavební úpravy budovy školy či nemocnice nebo na dodávku standardních IT technologií (PC stanice, notebooky, tiskárny apod.) jako podmínku předkládaných referencí mj. skutečnost, aby reference prokazující technickou kvalifikaci byly realizovány pro školská, respektive zdravotnická zařízení či dokonce výlučně nemocnice.
Nepřiměřená technická kvalifikace spočívající v požadavku na doložení referencí s vazbou na konkrétní typ zadavatele

## Slide 12
Nejčastější pochybení při zadávání VZ v oblasti zdravotnictví
Odkazy na obchodní názvy – § 89 odst. 5 a 6 ZZVZ
Termíny plnění
Problematika termínů plnění stanovených pevným datem – má vždy potenciál ovlivnit rozhodování dodavatelů o účasti v ZŘ. Problematické v okamžiku, kdy dochází k jeho změně (obvykle prodloužení).
ÚOHS-S0069/2020/VZ – „Zadavatel stanovil zadávací podmínky v rozporu s § 89 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když zvýhodnil určité dodavatele a výrobky tím, že v příloze „Tabulka s technickými parametry“ zadávací dokumentace a v čl. 5.6. „NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY OBSAŽENÉ V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI“ zadávací dokumentace stanovil technické podmínky prostřednictvím přímých odkazů na konkrétní výrobky…(Karl Storz, Aesculab)….aniž by to bylo odůvodněno předmětem veřejné zakázky, a aniž by stanovení technických podmínek podle § 89 odst. 1 citovaného zákona nemohlo být jinak dostatečně přesné nebo srozumitelné.“
Jako vhodnější se jeví nastavit klouzavé termíny ve dnech nebo týdnech od podpisu smlouvy (případně od jiného, ale jasně stanoveného okamžiku – u stavebních prací např. od předání staveniště). Pak by dodavatelé měli na dodání vždy stejnou délku doby plnění, ať by se průběh zadávacího řízení z jakéhokoliv důvodu prodloužil. Pozor na povinnost vymáhat smluvní sankce z prodlení, pokud na ně vznikne nárok (§ 222 odst. 3 písm. b) ZZVZ a zásady 3E).
K možnosti prodloužení termínů plnění je vhodné využívat vyhrazených změn závazků ze smlouvy dle § 100 ZZVZ, taková změna však musí být vymezena zcela jednoznačně, aby byl od počátku zřejmý zamýšlený postup.

## Slide 13
Nejčastější pochybení při zadávání VZ v oblasti zdravotnictví
  Zadavatel musí vždy posoudit veškeré požadované parametry – i minimální odchylka je porušením zadávacích podmínek.
  Např.: zadavatel postupoval v rozporu s § 48 odst. 8 ZZVZ, ve spojení s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ, neboť nevyloučil vybraného dodavatele, ačkoliv předložené gynekologické křeslo vyšetřovací nesplnilo elektricky nastavitelnou výšku v rozpětí min. 650-900 mm, stanovenou v technické specifikaci, když byl v nabídce uveden rozsah 860-1060 mm, přičemž tento postup zadavatele ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky.
  Rozhodnutí ÚOHS č. j. ÚOHS-S0245/2018/VZ-24395/2018/533/Bku ze dne 21. 8. 2018 (nesplnění požadavku na digitální RF systém využívající paralelní techniky a disponující min. 64 kanály; v nabídce přístroj s pouze 48 kanály).
Nevyloučení účastníka (nesplnění ZP), zásady 3E nemají aplikační přednost před splněním ZP
  Zadavatel postupuje v rozporu se zásadami 3E, když vyloučí dodavatele z další účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek (nedoložení splnění základní a profesní způsobilosti, technických kvalifikačních předpokladů atp.), aniž by dodavatele vyzval k doplnění nabídky dle § 46 odst. 1 ZZVZ, a měl tedy postaveno najisto, že tento účastník není schopen nedostatky nabídky ani po doplnění zhojit (pokud je náprava možná).
  Vhodné vždy vyzvat k objasnění nebo doplnění nabídky dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou, pokud ZZVZ zadavateli takové vyzvání umožňuje a současně pokud neexistují jiné okolnosti v konkrétním případě odůvodňující nevyzvání dodavatele k objasnění nebo doplnění nabídky.
Neuplatnění výzvy dle § 46 ZZVZ – porušení pravidel 3E

## Slide 14
Nejčastější pochybení při zadávání VZ v oblasti zdravotnictví
  Zadavatel poruší § 48 odst. 8 ZZVZ ve spojení s § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ, když nevyloučí vybraného dodavatele z účasti v ZŘ, ačkoliv nabízený předmět plnění nesplňuje požadovanou technickou specifikaci a naopak mu umožní postupem dle § 46 ZZVZ nahrazení neodpovídající položky za jinou vyhovující technickým podmínkám, čímž připustí materiální změnu nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
  Při posuzování je nutno rozlišovat mezi formální změnou nabídky a materiální (věcnou) změnou nabídky.
Umožnění materiální změny nabídky – § 46 odst. 2 ZZVZ
  Zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy (§ 222 odst. 1 ZZVZ).
  Problematika termínů plnění (jejich nedůvodné prodloužení). Epidemie SARS-CoV-19 jako důvod pro prodloužení termínu plnění není vyšší mocí. Je předvídatelné, že se situace může zhoršit,…
  Problematika bankovních záruk (pojištění), které nejsou vyžadovány ze strany zadavatele, ačkoliv ve smlouvě požadovány jsou (často s navázanou smluvní pokutou).
  Problematika neuplatňovaní stanovených smluvních pokut v okamžiku naplnění důvodů pro jejich uplatnění předvídaných ve smlouvě (§ 222 odst. 3 písm. b) ZZVZ a zásady 3E).
Nedovolená změna závazku ze smlouvy - § 222 ZZVZ (čl. 9.1 MPZ)

## Slide 15
Nejčastější pochybení při zadávání VZ v oblasti zdravotnictví
  Nelze požadovat, aby obsahem písemného závazku jiné osoby prokazující dodavateli kvalifikaci, byla společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění zakázky společně s dodavatelem. Obsah závazku je primárně definován v § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ. Požadavek na společnou a nerozdílnou odpovědnost je dle § 83 odst. 3 ZZVZ přípustný jen ve vztahu k ekonomické kvalifikaci dle § 78 ZZVZ.
  Ust. § 83 odst. 2 ZZVZ věta první obsahuje vyvratitelnou právní domněnku, že závazek jiné osoby, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje kvalifikaci, je splněn tím, že se jiná osoba společně s dodavatelem písemně zaváže ke společné a nerozdílné odpovědnosti za plnění veřejné zakázky. Jedná se fakticky o možnost (alternativu) prokázat splnění kvalifikace jinou osobou. Závazek dle věty druhé § 83 odst. 2 ZZVZ musí být i tak předložen (§ 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ).
  Uvedený výklad byl potvrzen rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 11 A 92/2021- 33 ze dne 20. 7.2021 i ÚOHS - viz rozhodnutí č. j. ÚOHS-30735/2020/511/Mmi ze dne 2. 10. 2020, nebo sp. zn. ÚOHS-S0394/2021/VZ ze dne 21. 9. 2021
Společná a nerozdílná odpovědnost - § 83 odst. 2 ZZVZ
  Zadavatel musí vyloučit vybraného dodavatele, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie – viz § 48 odst. 7 a 8 ZZVZ.
Nevyloučení dodavatele, který nemá výlučně zaknihované akcie – § 48 odst. 9 ZZVZ

## Slide 16
Nejčastější pochybení při zadávání VZ v oblasti zdravotnictví
  Zadavatel je dle § 214 odst. 1 ZZVZ povinen odeslat k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek (VVZ) adresu profilu zadavatele, a to postupem dle § 212 ZZVZ.
  Informace na profilu zadavatele se považují za uveřejněné nejdříve od okamžiku uveřejnění internetové adresy profilu zadavatele ve VVZ.
  Nejprve musí být internetová adresa profilu zadavatele uveřejněna ve VVZ a teprve poté může zadavatel uveřejnit informace ke svým veřejným zakázkám na tomto profilu. V opačném případě nedochází k uveřejnění informací de iure.
Neuveřejnění profilu zadavatele ve VVZ – § 214 odst. 1 ZZVZ
  Dle § 6 odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
  „nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv dále nabývá účinnosti smlouva, jejímž předmětem jsou léčiva nebo zdravotnické prostředky.“
  Doporučujeme před zahájením zadávacího řízení vždy toto ustanovení v kupních smlouvách zrevidovat a uvést v kupní smlouvě v souladu se zákonem o registru smluv.
Platnost a účinnost smlouvy

## Slide 17: Děkuji Vám za pozornost.
Mgr. Lenka Šípová Pilná
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Územní odbor pro Královéhradecký kraj
E-mail: lenka.pilna@crr.cz
Telefon: +420 734 798 017